## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： | 淮安安东建筑工程有限公司 |  | 造价咨询人： | *
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： | 许青华 |  | 法定代表人 或其授权人： | *
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： | * |  | 复 核 人： | *
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2023-05-15 |  | 复 核 时 间： | 2023-05-15
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.室内砌块墙拆除 2.砌体材质:砂加气砼砌块 3.由中标单位综合考虑拆除方式 | m3 | 109.62
2 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘）石 | 1.卫生间入口绿化路牙石拆除 2.材质:混凝土 3.由中标单位综合考虑拆除方式 | m | 2.3
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾外运 2.运距:综合考虑 | m3 | 111
砌筑工程
4 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.超市砌体墙 2.砌块品种、规格:120厚砂加气砼砌块墙 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M5.0 | m3 | 19.04
5 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.物业用房砌体墙 2.砌块品种、规格:120厚砂加气砼砌块墙 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M5.0 | m3 | 13.45
混凝土工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 010507001002 | 坡道 | 1.部位:卫生间走道入口 2.垫层材料种类:混凝土 3.面层:水泥砂浆搓牙 4.混凝土种类:预拌 5.混凝土强度等级:C15 | m2 | 3.6
7 | 010502002001 | 构造柱 | 1.超市砌体墙构造柱 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.61
8 | 010502002002 | 构造柱 | 1.物业用房砌体墙构造柱 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.7
9 | 010503004001 | 圈梁 | 1.超市砌体墙圈梁 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.57
10 | 010503004002 | 圈梁 | 1.物业用房砌体墙圈梁 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.54
钢筋工程
11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.砌体加筋 2.钢筋种类、规格:2A6-500 | t | 0.285
12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.构造柱钢筋 2.钢筋种类、规格:纵筋4C12箍筋C6-200 | t | 0.333
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.砌体墙腰梁钢筋 2.钢筋种类、规格:上部钢筋2C8下部钢筋2C8箍筋C6-250 | t | 0.175
门窗工程
14 | 010801001002 | 木质门 | 1.超市木质门 2.洞口尺寸:1500*2400 3.含连接件与安装等费用 | 樘 | 1
15 | 010801001003 | 木质门 | 1.超市木质门 2.洞口尺寸:1800*2400 3.含连接件与安装等费用 | 樘 | 1
16 | 010805005001 | 钢化玻璃门 | 1.物业用房钢化玻璃门 2.洞口尺寸:1800*2400 3.含连接件与安装等费用 | 樘 | 1
17 | 010801001004 | 木质门 | 1.物业用房木质门 2.洞口尺寸:900*2100 3.含连接件与安装等费用 | 樘 | 4
屋面及防水工程
18 | 010901002002 | 型材屋面 | 1.内天井不锈钢封顶 2.型材品种:不锈钢 | m2 | 42.53
楼地面装饰工程
19 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位:卫生间 2.300*300防滑地砖，水泥砂浆粘贴 | m2 | 27.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.部位:超市水产冰鲜区 2.600*600防滑地砖，水泥砂浆粘贴 | m2 | 91.88
21 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.部位:超市，仓库 2.800*800釉面地砖，水泥砂浆粘贴 | m2 | 1007.58
22 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.部位:物业用房 2.800*800釉面地砖，水泥砂浆粘贴 | m2 | 150.76
23 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.部位:卫生间走道 2.800*800釉面地砖，水泥砂浆粘贴 | m2 | 8.87
24 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.超市踢脚线 2.踢脚线高度:100 3.材质:304不锈钢 | m | 282.63
25 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.卫生间及卫生间走道踢脚线 2.踢脚线高度:100 3.材质:304不锈钢 | m | 39.24
26 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1.物业用房踢脚线 2.踢脚线高度:100 3.材质:304不锈钢 | m | 124.85
27 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1.超市地砖门槛石 | m2 | 1.08
28 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1.卫生间地砖门槛石 | m2 | 0.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 011102003008 | 块料楼地面 | 1.物业用房地砖门槛石 | m2 | 1
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
30 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.超市墙面水泥砂浆抹灰 2.墙体类型:砌块墙 | m2 | 328.65
31 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.物业用房墙面水泥砂浆抹灰 2.墙体类型:砌块墙 | m2 | 267.05
油漆、涂料、裱糊工程
32 | 011406001005 | 内墙油漆 | 1.部位:超市内墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆，2遍 3.刮腻子遍数:2遍 | m2 | 1328.36
33 | 011406001006 | 内墙油漆 | 1.部位:物业用房内墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆，2遍 3.刮腻子遍数:2遍 | m2 | 495
34 | 011406001007 | 内墙油漆 | 1.部位:卫生间、卫生间走道内墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆，2遍 3.刮腻子遍数:2遍 | m2 | 138.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 011406001002 | 天棚油漆 | 1.部位:超市、超市仓库天棚 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆，1遍 3.刮腻子遍数:1遍 | m2 | 1103
36 | 011406001003 | 天棚油漆 | 1.部位:物业用房走道天棚 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆，1遍 3.刮腻子遍数:1遍 | m2 | 63.19
37 | 011406001004 | 天棚油漆 | 1.部位:卫生间走道天棚 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆，1遍 3.刮腻子遍数:1遍 | m2 | 8.87
天棚工程
38 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.部位:卫生间 2.300*300铝扣板吊顶 3.高度:3.1米 4.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 | m2 | 27.04
39 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.部位:物业用房 2.300*300铝扣板吊顶 3.高度:3.1米 4.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 | m2 | 84
其他装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 01B002 | 物业广告牌 | 物业用房广告牌的材质，规格，字型，字的大小等按甲方要求制作安装 | 项 | 1
41 | 011501020001 | 物业服务台 | 1.物业服务台材质按甲方要求制作安装 2.台柜规格:1800*800 | 个 | 1
42 | 01B001 | 物业饮水机 | 物业饮水机品牌，规格按甲方要求 | 台 | 1
分部分项合计
措施项目
43 | 011701003002 | 内墙面装修脚手架 |  | m2 | 1961
44 | 011701006001 | 天棚装修满堂脚手架 |  | m2 | 1175
45 | 011702003001 | 构造柱 模板 |  | m2 | 28.72
46 | 011702008001 | 圈梁 模板 |  | m2 | 18.57
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【建筑工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
16 | 011707016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 费率取：0.3~0.6%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【建筑工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 900 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 900 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【建筑工程】
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 咨询费 |  | 元 | 900
合 计 |  |  |  | 900
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【建筑工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030901010001 | 室内消火栓 | 室内消火栓移位，因部分墙体需要拆除，即把消火栓箱移位至就近柱子上 | 套 | 6
2 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:消火栓管道 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:管道防锈防腐漆各两遍 | m | 27
3 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:消火栓管道 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求: 管道防锈防腐漆各两遍 | m | 12
4 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位:由于天棚吊顶，原有喷淋头拆除厚接长管道厚重新安装 | 个 | 15
5 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:物业用房喷淋头增加管道 2.材质、规格:镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求: 管道防锈防腐漆各两遍 | m | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷蹲便器 2.规格、类型:感应式 3.附件名称、数量:包含所有安装附件 | 组 | 5
7 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷坐便器 2.规格、类型:自动感应式 3.附件名称、数量:包含所有安装附件 | 组 | 2
8 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷小便器 | 组 | 2
9 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷先脸盆 2.规格、类型:台下盆 3.附件名称、数量:包含感应式水龙头等所有附件 | 组 | 2
10 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:陶瓷拖把池 2.附件名称、数量:包含水龙头等所有安装附件 | 组 | 2
11 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN100 | 组 | 2
12 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN25 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN25 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 15
14 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN20 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 20
15 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC-DN100 4.连接形式:承插连接 | m | 45
16 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC-DN75 4.连接形式:承插连接 | m | 35
17 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC-DN50 4.连接形式:承插连接 | m | 68
18 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:PZ30配电箱 2.安装方式:详见图纸 | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二极和三极组合插座(普通) 2.安装方式:详见图纸 | 个 | 57
20 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:四联开关 | 个 | 20
21 | 030404035002 | 插座 | 1.名称: 单相二极和三极组合插座(防水) 2.安装方式:详见图纸 | 个 | 9
22 | 030404035003 | 插座 | 1.名称: 单相二极和三极组合地面插座 2.安装方式:详见图纸 | 个 | 14
23 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:墙面有线电视+网络信号插座 2.安装方式:详见图纸 | 个 | 15
24 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:预留接线电源 2.安装形式:详见图纸 | 个 | 7
25 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:台面二眼数据口/网络 2.安装方式:详见图纸 | 个 | 7
26 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG20 | m | 2848
27 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:网线配管 2.材质:PC16 | m | 1898.67
28 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV2.5 4.材质:铜芯 | m | 6408
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV4 4.材质:铜芯 | m | 2848
30 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 | m | 1898.67
31 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:工矿灯 2.型号:60W 3.安装形式:底边离地3000mm | 套 | 11
32 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.名称:工矿灯 2.型号:120W 3.安装形式:底边离地3000mm | 套 | 24
33 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:成品LED灯盘 2.型号:300*600白色 3.安装形式:吊装 | 套 | 12
34 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:成品LED灯盘吊灯 | 套 | 332
35 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:灯带 | m | 51.2
36 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:收银台发光字吊牌灯 | 套 | 3
37 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:专用鲜肉吊灯 | 套 | 4
38 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:灭蝇灯 | 套 | 4
39 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:出口指示、疏散指示灯 2.安装形式:详见图纸 | 套 | 52
40 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.安装形式:应急灯安装高度2500 | 套 | 38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
41 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:三扁插座(不带开关) 2.安装方式:插座高度2800 | 个 | 38
42 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:应急照明电线管 2.材质:JDG20 | m | 1424
43 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:应急照明配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-RVS-2×2.5 | m | 1566.4
44 | 030904007001 | 广播(扬声器） | 1.名称:广播(扬声器） 2.安装方式:安装高度2900，详见图纸 | 个 | 13
45 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:广播线配管 2.材质:PC16 | m | 119.7
46 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:广播线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVB2*2.5 | m | 131.67
47 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 605
48 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:挂式空调 2.型号:1.5P | 台 | 1
49 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:空调移位及重新安装 2.安装形式:包含所有附件配件 | 台 | 2
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 费率取：0.2~0.4%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安装工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：涟水大润发超市滨河新城邻里中心店 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13