江苏安之孚汽车零部件及储能系统项目门窗采购安装询价文件

项目名称：江苏安之孚汽车零部件及储能系统项目

门窗采购安装

询价单位：淮安安东建筑工程有限公司

二〇二四年十二月三日

江苏安之孚汽车零部件及储能系统项目

门窗采购安装询价文件

一、项目基本情况

1.项目名称：江苏安之孚汽车零部件及储能系统项目门窗采购安装

2.采购单位：淮安安东建筑工程有限公司

二、采购范围及供货地点

淮安安东建筑工程有限公司所需的门窗材料安装，具体规格参数以图纸为准。供货地点为涟水县城，具体交货地点以招标人及授权的项目管理部现场确认为准，运距综合考虑。

三、质量要求

1.玻璃应执行《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015。

2.所有门窗必须符合图纸以及强制性规范要求。

3.材料质量不满足采购单位需求的必须无条件退场并重新发货，由此造成的所有损失均由供应商承担（质量检测费用、误工费、返工费用等所有费用）。若出现两次质量问题，采购单位有权终止合同。

4.本次采购项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性标准的要求。

5.乙方须无条件配合甲方完成材料送检。

6.投标单位自行考虑所有风险计入总价确保验收合格。

7.乙方进入现场施工要遵守甲方现场规定，若不遵守现场规定发生安全质量事故，由乙方承担一切后果。

8.本项目质保期为2年。

四、供应商资格要求

1.具有有效期内营业执照，且经营范围应含有门或窗制造、加工、施工，生产厂址须在淮安市范围内(提供厂址高德导航截图）；

2.资格证明文件（营业执照）；

3.法人代表授权委托书、被委托人身份证明；

4.本项目不接受联合体参与谈判。

五、询价需提供的材料

1.提供委托人身份证原件及复印件、授权委托书（加盖公章）。

2.提供企业营业执照复印件、提供厂址高德导航截图（加盖公章）。

3.提供书面承诺书（加盖公章）（见附件）。

说明：以上材料复印件必须装订入投标文件中。凡是本询价文件要求提交材料，投标人必须按询价文件的规定要求提交，否则其复印件按无效文件处理。

六、货款支付方式以及合同签订

1.门窗报价中包含采购安装所发生的各种费用，即深化设计费用、货物费、产品的检测费、施工安装费（安装所需的辅材费及人工费，机具费）、包装费、装卸费、不可预见费、风险费、运输费、构件返工维修费、税金13%（增值税专用发票）、小型工具费、场内人工垂直及水平运输费、技术措施费、施工中各工种之间的配合费、建筑物室内清理费、现场文明清理费、工伤事故处理费、利润所得税、政策性缴纳费、不可预见性费等所有费用质保等其它一切可能发生的相关费用，请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。运输、装卸、安装过程中的材料损耗由供应商承担。门窗工程量计算方式按照现场装修完成后实测门窗量为准（部分被粉刷层掩盖的门窗框不计入工程量）。

2.本项目为江苏安之孚汽车零部件及储能系统项目门窗采购安装，采购用于江苏安之孚汽车零部件及储能系统项目，后续根据甲方实际需要而调整。

3.①门窗安装全部结束后，付至合同总价的70%；

②工程竣工验收合格交付后付至结算总价款的97%；

③余款3%作为质量保证金，在质保期结束后无息付清。

七、成交方法

经评审的最低价法。

评标委员会对满足遴选文件实质要求的参选文件，按照最低价推荐中标候选人，最低报价相等的，参选单位现场抽签确定中标人。

1.审查供应商提交的资料；

2.根据各供应商的报价进行评审；

3.现场公开宣布各候选供应商的报价；

4.根据报价及评审结果选择1个供应商，作为成交供应商。

5.本项目需缴纳保证金100000；元。

八、保证金

1.本次项目需缴纳保证金为人民币（大写）十万元整（¥：100000；元） ，保证金形式为电子汇入，参与询价的供应商必须在递交响应文件的同时将谈判保证金交至询价单位，询价结束后，除成交供应商以外的保证金15日内返还；成交供应商谈判保证金在供货签订合同后无息退还。

名称：淮安安东建筑工程有限公司

税号：91320682MA222XKT8W

单位地址：江苏省淮安市涟水县涟城街道海安路10号（安东大厦三楼）

电话：0517-82350100

开户银行：江苏涟水农村商业银行股份有限公司营业部

银行账户：3208260321010000394389

汇入备注（公司名称）

九、供货地点及要求

供货地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区兴隆路11号，具体交货地点以招标人及授权的项目管理部现场确认为准，运距综合考虑。

十、询价文件获取

1.询价文件获取方式：在江苏安东控股官网上获取。

2.报名时间：2024年12月3日—2024年12月6日

2.报名地点：安东大厦3楼电梯口处的报名箱。

3.报名人要求：报名经办人须携带本人身份证复印件、加盖单位公章的授权委托书（或介绍信，法人除外）放入报名箱中即可。

4、联系人：15905233864

十一、询价文件的递交：

1.询价文件封装要求：

投标人必须将询价文件统一密封，装在一个密封文件袋里提交。封装袋上都应写明招标人名称、供应商名称及项目名称，在封装骑缝处封条并同时加盖投标人法人章和法定代表人或其委托人印章。

2.询价文件递交的截止时间（询价截止时间、开标时间，下同）为2024年12月6日下午2时30分。

3.询价文件递交地点：安东大厦3楼307室。

4.逾期递交的或者未递交到指定地点的投标文件，询价单位不予受理。

5.询价文件递交必须由法定代表人或法定代表人委托代理人持本人身份证递交，递交人须同时提供法定代表人身份证明或法人委托书，否则询价文件不予接受。

淮安安东建筑工程有限公司						                     2024年12月3日

江苏安之孚汽车零部件及储能系统项目门窗

询价文件

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：   年   月   日

附件一：

| 江苏安之孚汽车零部件及储能系统项目门窗采购安装报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安之伏 5#楼门窗统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 | 设计编号 | 洞口尺寸 | 宽 | 高 | 数量 | 合计 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 普通门 | M1123 | 1.1*2.3 | 1.1 | 2.3 | 8 | 35.15㎡ |  |  | 钢质平开门M1123；M1223；M1527 |
|  |  | M1223 | 1.2*2.3 | 1.2 | 2.3 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | M1527 | 1.5*2.7 | 1.5 | 2.7 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 普通窗 | C1513 | 1.5*1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1227.435㎡ |  |  | 铝合金窗（实测壁厚门≥2.2mm，窗≥1.8mm；外窗5+9空气+5）颜色：浅灰 |
|  |  | C1514 | 1.5*1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C1514-1 | 1.5*1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C1808 | 1.8*0.8 | 1.8 | 0.8 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | C1812 | 1.8*1.2 | 1.8 | 1.2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | C1821 | 1.8*2.1 | 1.8 | 2.1 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | C3608 | 3.6*0.8 | 3.6 | 0.8 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C3612 | 3.55*1.2 | 3.55 | 1.2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | C3618 | 3.55*1.8 | 3.55 | 1.8 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | C3621 | 3.55*2.1 | 3.55 | 2.1 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | C3630 | 3.55*3 | 3.55 | 3 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | C3708 | 3.65*0.8 | 3.65 | 0.8 | 16 |  |  |  |  |
|  |  | C3712 | 3.65*1.2 | 3.65 | 1.2 | 11 |  |  |  |  |
|  |  | C3718 | 3.65*1.8 | 3.65 | 1.8 | 19 |  |  |  |  |
|  |  | C3721 | 3.65*2.1 | 3.65 | 2.1 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | C3730 | 3.7*3 | 3.7 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | C3908 | 3.9*0.8 | 3.9 | 0.8 | 33 |  |  |  |  |
|  |  | C3912 | 3.9*1.2 | 3.9 | 1.2 | 27 |  |  |  |  |
|  |  | C3918 | 3.9*1.8 | 3.9 | 1.8 | 40 |  |  |  |  |
|  |  | C3921 | 3.9*2.1 | 3.9 | 2.1 | 22 |  |  |  |  |
|  |  | C3930 | 3.9*3 | 3.9 | 3 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | C3908-1 | 3.55*0.8 | 3.55 | 0.8 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C3618-1 | 3.55*1.8 | 3.55 | 1.8 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C3621-1 | 3.55*2.1 | 3.55 | 2.1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C3721-1 | 3.65*2.1 | 3.65 | 2.1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C3721-3 | 3.65*2.1 | 3.65 | 2.1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C3908-1 | 3.9*0.8 | 3.9 | 0.8 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C3921-1 | 3.9*2.1 | 3.9 | 2.1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 消防救援窗 | C3712A | 3.65*1.2 | 3.65 | 1.2 | 5 | 185.31㎡ |  |  | 铝合金窗、易击碎玻璃 |
|  |  | C3721A | 3.65*2.1 | 3.65 | 2.1 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | C3730A | 3.65*3 | 3.65 | 3 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C3912A | 3.9*1.2 | 3.9 | 1.2 | 7 |  |  |  |  |
|  |  | C3921A | 3.9*2.1 | 3.9 | 2.1 | 8 |  |  |  |  |
|  |  | C3721A-1 | 3.65*2.1 | 3.65 | 2.1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C3921A-1 | 3.9*2.1 | 3.9 | 2.1 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 卷帘门 | JLM5438 | 5.4*3.8 | 5.4 | 3.8 | 1 | 65.46㎡ |  |  | 钢制卷帘门 |
|  |  | JLM5441 | 5.4*4.1 | 5.4 | 4.1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | JLM6038 | 6*3.8 | 6 | 3.8 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 防火门 | FM乙0821 | 0.8*2.1 | 0.8 | 2.1 | 3 | 76.3㎡ |  |  | 钢质乙级防火门 |
|  |  | FM乙1221 | 1.2*2.1 | 1.2 | 2.1 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | FM乙1523 | 1.5*2.3 | 1.5 | 2.3 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | FM乙1823 | 1.8*2.3 | 1.8 | 2.3 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | FM甲1123 | 1.1*2.3 | 1.1 | 2.3 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | FM甲1221 | 1.2*2.1 | 1.2 | 2.1 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | FM甲1223 | 1.2*2.7 | 1.2 | 2.7 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | FM甲1523 | 1.5*2.3 | 1.5 | 2.3 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 门联窗 | MLC3631 | 3.55*3.1 | 3.55 | 3.1 | 1 | 35.345㎡ |  |  | 铝合金窗 丙级防火门 |
|  |  | MLC3731 | 3.7*3.1 | 3.7 | 3.1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | MLC3933 | 3.9*3.3 | 3.9 | 3.3 | 1 |  |  |  | 铝合金门联窗 |
| 7 | 百叶窗 | BYC3931 | 3.9*3.1 | 3.9 | 3.1 | 1 | 12.09㎡ |  |  | 铝合金百叶窗 |
| 合计 | 总价（大写） | ¥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安之伏 8#楼门窗统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 | 设计编号 | 洞口尺寸 | 宽 | 高 | 数量 | 合计 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 普通门 | M0823 | 0.8*2.3 | 0.8 | 2.3 | 28 | 807.54 |  |  | 见详图 |
|  |  | M1123 | 1.1*2.3 | 1.1 | 2.3 | 47 |  |  |  |  |
|  |  | M1521 | 1.5*2.1 | 1.5 | 2.1 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | M1723 | 1.7*2.3 | 1.7 | 2.3 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | YM1123 | 1.1*2.3 | 1.1 | 2.3 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | MLC3352 | 3.3*5.2 | 3.3 | 5.2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | MLC7652 | 7.6*5.2 | 7.6 | 5.2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | MLC16152 | 16.1*5.2 | 16.1 | 5.2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | MLC7452 | 7.4*5.2 | 7.4 | 5.2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | MLC3452 | 3.4*5.2 | 3.4 | 5.2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | MLC41152 | 41.1*5.2 | 41.1 | 5.2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | MLC1952 | 11.9*5.2 | 11.9 | 5.2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | MLC8235 | 8.2*3.5 | 8.2 | 3.5 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 普通窗 | C11852 | 11.8*5.2 | 11.8 | 5.2 | 1 | 2633.56㎡ |  |  | 断热铝合金上悬窗(含铝合金防雨百叶) |
|  |  | ZJC5952 | 5.9*5.2 | 5.9 | 5.2 | 1 |  |  |  | 断协铝合金上悬窗 |
|  |  | C3452 | 3.4*5.2 | 3.4 | 5.2 | 9 |  |  |  |  |
|  |  | C3352-1 | 3.3*5.2 | 3.3 | 5.2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C3452-1 | 3.4*5.2 | 3.4 | 5.2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C3452-2 | 3.4*5.2 | 3.4 | 5.2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C3452-3 | 3.4*5.2 | 3.4 | 5.2 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗(含铝合金防雨百叶) |
|  |  | C3452-4 | 3.4*5.2 | 3.4 | 5.2 | 2 |  |  |  | 断协铝合金上悬窗 |
|  |  | C3452-5 | 3.4*5.2 | 3.4 | 5.2 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗(含铝合金防雨百叶) |
|  |  | ZJMLC5852 | 5.8*5.2 | 5.8 | 5.2 | 1 |  |  |  | 断协铝合金上悬窗 |
|  |  | C8252 | 8.2*5.2 | 8.2 | 5.2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ZJC6852 | 6.8*5.2 | 6.8 | 5.2 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗(含铝合金防雨百叶) |
|  |  | GC3252 | 3.2*5.2 | 3.2 | 5.2 | 1 |  |  |  | 断热铝合金固定窗 |
|  |  | C3552 | 3.5*5.2 | 3.5 | 5.2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C3352 | 3.3*5.2 | 3.3 | 5.2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | GC2252 | 2.2*5.2 | 2.2 | 5.2 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | ZJC18852 | 18.8*5.2 | 18.8 | 5.2 | 1 |  |  |  | 断热铝合金固定窗 |
|  |  | ZJXC5926 | 5.9*2.6 | 5.9 | 2.6 | 1 |  |  |  | 断热铝合金下悬窗（设置手动开启装置） |
|  |  | XC3426 | 3.4*2.6 | 3.4 | 2.6 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | XC7626 | 7.6*2.6 | 7.6 | 2.6 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | XC3326 | 3.3*2.6 | 3.3 | 2.3 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | xC3426 | 3.4*2.6 | 3.4 | 2.6 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | XC3526 | 3.5*2.6 | 3.5 | 2.6 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | XC23'26 | 2.35*2.6 | 2.35 | 2.6 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | YXC2235 | 2.35*2.6 | 2.35 | 2.6 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | xC2226 | 2.2*2.6 | 2.2 | 2.6 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | C3426-1 | 3.4*2.6 | 3.4 | 2.6 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | YGC3335 | 3.3*3.5 | 3.3 | 3.5 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | YC11826 | 11.8*2.6 | 11.8 | 2.6 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C3426 | 3.4*2.6 | 3.4 | 2.6 | 11 |  |  |  |  |
|  |  | YC16126 | 16.1*2.6 | 16.1 | 2.6 | 1 |  |  |  | 断热铝合金组合窗(设置手动开启装置) |
|  |  | ZJC5826 | 5.8*5.2 | 5.8 | 2.6 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | C2226-2 | 2.2*2.6 | 2.2 | 2.6 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C2926 | 2.9*2.6 | 2.9 | 2.6 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ZJXC6826 | 6.8*2.6 | 6.8 | 2.6 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C3226 | 3.2*2.6 | 3.2 | 2.6 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C7826 | 7.8*2.6 | 7.8 | 2.6 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | YC11726 | 11.7*2.6 | 11.7 | 2.6 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | GC3426 | 3.4*2.6 | 3.4 | 2.6 | 1 |  |  |  | 断热铝合金固定窗 |
|  |  | GC3626 | 3.6*2.6 | 3.6 | 2.6 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C11626 | 11.6*2.6 | 11.6 | 2.6 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | YXC34'35 | 3.4*3.5 | 3.4 | 3.5 | 1 |  |  |  | 断热铝合金下悬窗 |
|  |  | C7526 | 7.5*2.6 | 7.5 | 2.6 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | ZJC6423 | 6.4*2.3 | 6.4 | 2.3 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1-YC3325 | 3.3*2.5 | 3.3 | 2.5 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1-YC3435 | 3.4*3.5 | 3.4 | 3.5 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C3423 | 3.4*2.3 | 3.4 | 2.3 | 13 |  |  |  |  |
|  |  | 1-YC3431 | 3.4*3.1 | 3.4 | 3.1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1-C3435 | 3.4*3.5 | 3.4 | 3.5 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 1-YC3531 | 3.5*3.1 | 3.5 | 3.1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ZJC5623 | 5.6*2.3 | 5.6 | 2.3 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C2223 | 2.2*2.3 | 2.2 | 2.3 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | C2223-1 | 2.2*2.3 | 2.2 | 2.3 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | C2923 | 2.9*2.3 | 2.9 | 2.3 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1-YC3325 | 3.3*2.5 | 3.3 | 2.5 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ZJXC6823 | 6.8*2.3 | 6.8 | 2.3 | 1 |  |  |  | 断热铝合金下悬窗 |
|  |  | C3223 | 3.2*2.3 | 3.2 | 2.3 | 1 |  |  |  | 断热铝合金下悬窗 |
|  |  | C3523 | 3.5*2.3 | 3.5 | 2.3 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 1_YC3431' | 3.4*3.1 | 3.4 | 3.1 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 1-C3335 | 3.3*3.5 | 3.3 | 3.5 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 1-C3435 | 3.4*3.5 | 3.4 | 3.5 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 1-YC3431 | 3.4*3.1 | 3.4 | 3.1 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | C3623 | 3.6*2.3 | 3.6 | 2.3 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | C3623-1 | 3.6*2.3 | 3.6 | 2.3 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 1-YXC3435 | 3.4*3.5 | 3.4 | 3.5 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 1_YC3435-1 | 3.4*3.5 | 3.4 | 3.5 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | ZJC6323 | 6.3*2.3 | 6.3 | 2.3 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | C2223-2 | 2.2*2.3 | 2.2 | 2.3 | 2 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | ZJC6426 | 6.4*2.6 | 6.4 | 2.6 | 2 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 2-YC3335 | 3.3*3.5 | 3.3 | 3.5 | 2 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 2-YC3435 | 3.4*3.5 | 3.4 | 3.5 | 21 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 2-C3426 | 3.4*2.6 | 3.4 | 2.6 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 2-YC3430 | 3.4*3 | 3.4 | 3 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 2-C3435 | 3.4*3.5 | 3.4 | 3.5 | 11 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 2-YC3531 | 3.5*3.1 | 3.5 | 3.1 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 2-ZJC5826 | 5.8*2.6 | 5.8 | 2.6 | 2 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 2-C2226 | 2.2*2.6 | 2.2 | 2.6 | 8 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 2-C2226-1 | 2.2*2.6 | 2.2 | 2.6 | 2 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 2-C2926 | 2.9*2.6 | 2.9 | 2.6 | 2 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 2-2JXC6826 | 6.8*2.6 | 6.8 | 2.6 | 2 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 2-C3226 | 3.2*2.6 | 3.2 | 2.6 | 2 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 2-03526 | 3.5*2.6 | 3.5 | 2.6 | 3 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 2-YC3431' | 3.4*3.1 | 3.4 | 3.15 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 3-YC3431 | 3.4*3.1 | 3.4 | 3.1 | 2 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 3-YC'3431 | 3.4*3.1 | 3.4 | 3.1 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 2-C2226-2 | 2.2*2.6 | 2.2 | 2.6 | 2 |  |  |  | 断热铝合金下悬窗 |
|  |  | 2-YC3431' | 3.4*3.1 | 3.4 | 3.15 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 2-C3335 | 3.2*3.5 | 3.4 | 3.5 | 2 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 2-03435 | 3.4*3.5 | 3.4 | 3.5 | 11 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 3_YC3431 | 3.4*3.1 | 3.4 | 3.1 | 3 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 2-C3626 | 3.6*2.6 | 3.6 | 2.6 | 2 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 2-03626-1 | 3.6*2.6 | 3.6 | 2.6 | 2 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 2-YXC3435-1 | 3.4*3.5 | 3.4 | 3.5 | 2 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 2-Y03435-2 | 3.4*3.5 | 3.4 | 3.5 | 2 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | 2-ZJC6326 | 6.3*2.6 | 6.3 | 2.6 | 2 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | YC8235 | 8.2*3.5 | 8.2 | 3.5 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗 |
|  |  | YC8235-1 | 8.2*3.5 | 8.2 | 3.5 | 1 |  |  |  | 断热铝合金上悬窗（含铝合金防雨百叶） |
|  |  | PC1515 | 1.5*1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |  |  |  | 断热铝合金平开窗 |
| 3 | 防火门 | FM'乙1723 | 1.7*2.3 | 1.7 | 2.3 | 4 | 220.06㎡ |  |  | 钢制乙级防火门 |
|  |  | FM乙1723 | 1.7*2.3 | 1.7 | 2.3 | 30 |  |  |  | 钢制甲级防火门 |
|  |  | FM甲1021 | 1*2.1 | 1 | 2.1 | 5 |  |  |  | 钢制甲级防火门 |
|  |  | FM甲1221 | 1.2*2.1 | 1.2 | 2.1 | 17 |  |  |  | 钢制甲级防火门 |
|  |  | FM 甲1521 | 1.5*2.1 | 1.5 | 2.1 | 7 |  |  |  | 钢制甲级防火门 |
|  |  | FM 甲1523 | 1.5*2.3 | 1.5 | 2.3 | 1 |  |  |  | 钢制甲级防火门 |
|  |  | FM 甲1B23 | 1.8*2.3 | 1.8 | 2.3 | 2 |  |  |  | 钢制甲级防火门 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 百叶窗 | BYC4535 | 4.5*3.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 77.4㎡ |  |  | 铝合金防雨百叶窗 |
|  |  | BYC4532 | 4.5*3.2 | 4.5 | 3.2 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 总价（大写） | ¥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗报价中包含采购安装所发生的各种费用，即深化设计费用、货物费、施工安装费、包装费、装卸费、不可预见费、风险费、运输费、脚手费、模具费、构件返工维修费、税金13%（增值税专用发票）、二次搬运、清理、保洁以及各项措施项目费、质保等其它一切可能发生的相关费用，请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。运输、装卸、安装过程中的材料损耗由供应商承担。合同单价不因市场行情价格波动等因素调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 | 总价（大写）： ¥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：

承诺书

淮安安东建筑工程有限公司：

（报价单位全称），参加                 询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.提供数量、质量及尺寸均符合贵单位要求的材料，质量及尺寸要求满足国家相关规范或标准。

2. 接贵单位通知后在规定时间5天内安排送货，否则同意贵单位作出每延迟一天1000元处罚。若非甲方原因，延迟超过3天，则自愿放弃本项目采购活动。

3.材料质量不满足贵单位需求的无条件退场并重新发货，由此造成的所有损失均由我方承担（质量检测费用、误工费、返工费用等所有费用）。若出现两次质量问题，自愿放弃本项目采购活动。

4.合同签订后能按照询价单位要求保证材料及时调配供应。

5.保证不存在挂靠行为，保证自行供应，不得转包或另行分包。

6.如获得供货资格后，保证接受甲方现场管理。

供应商:（盖章）

法定代表人或授权委托人: （签字）

年   月   日

附件三:

营业执照复印件（加盖单位公章）

提供厂址高德导航截

附件四：

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名)       系(投标人名称)        的法定代表人，现授权委托（单位名称）           的 (姓名)     为我公司代理人，参加(招标人)              项目的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：          性别：         年龄：

单位：            部门：         职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(盖章)

日期：   年    月    日